INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- DANE OGÓLNE

  - Obiekt:

Szkoła podstawowa w Rogóżu

  - Inwestor:

Gmina Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

  - Adres inwestycji:

Dz. nr 126/5

obręb: Rogóż

11-100 Lidzbark Warmiński

  - Opracował:

Arch. mgr inż. Paweł Wrażeń

ul. Jeziełowicza 5/9

10-690 Olsztyn

LIDZBARK WARMIŃSKI , CZERWEIC 2024 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

- . Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji    poszczególnych obiektów.

- Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku

- Wykonanie konstrukcji stalowej podciągu i nadproży

- Wykonanie nowych ścianek działowych

- Wymiana wykładzin podłogowych

- Uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych

- Montaż stolarki drzwiowej

- Roboty malarskie i wykończeniowe

- .  Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na istniejącej działce znajduję się budynek szkoły, w którym będą prowadzane pracę objęte opracowaniem

- .  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W projektowanym zagospodarowaniu działki nie występują elementy mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- .  Przewidywane zagrożenie

| Rodzaje prac | Skala zagrożenia | Rodzaj zagrożenia | Miejsce występowania | Czas występowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prace montażowe przy wykonywaniu podciągu stalowego | Średnie | Upadek z rusztowania, upadek elementu stalowego | Sala świetlicy w miejscu rozbieranej ściany nośnej | Podczas zakładania belek stalowych |
| Rozbiórka ściany nośnej | Mała | Praca na rusztowaniu wewnętrznym, upadek gruzu | Sala świetlicy w miejscu rozbieranej ściany nośnej | Podczas prac rozbiórkowych |
| Montaż stolarki drzwiowej | Mała | Upadek montowanego elementu | Sala świetlicy | Roboty demontażu i montażu drzwi |

- .  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Ponieważ nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych przeprowadzanie specjalistycznych instruktaży nie jest w tym przypadku konieczne. Wszystkich wykonawców powinna obowiązywać ogólna wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy, a personel kierowniczy ponadto wiedza ogólnobudowlana. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Pracownicy winni przejść przeszkolenie BHP:

- Szkolenie - wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Instruktaż- ogólny związany z przepisami BHP,

- Instruktaż- stanowiskowy,

- Zapoznanie  -  pracowników  w  ramach  w/w  szkoleń  z  zagrożeniami  wynikającymi  z   realizacji zamierzenia budowlanego,

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę budowy

- . Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót.

Teren na którym będą prowadzone prace budowlane zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

- .  Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

Wszystkie w/w dokumenty będą przechowywane na miejscu budowy. Teren, na którym będą prowadzone prace budowlane zabezpieczony musi być przed dostępem osób postronnych poprzez ogrodzenie z desek lub siatki stalowej. Przewidziano wykonanie oznakowania tablicą:

„TEREN BUDOWY - WSTĘP WZBRONIONY"

Opracował